消費者委員會訊：

澳琴聯動公佈12款電動牙刷比較測試報告

為配合澳琴一體化發展，澳門消費者委員會（下稱澳門消委會）與橫琴粵澳深度合作區消費者協會（下稱合作區消協）加強合作，兩會聯合公佈12款電動牙刷比較測試報告，為消費者提供專業的選購指引。

測試樣本從線上線下渠道購買，包括12個品牌，價格最低約150澳門元，最高約1,400澳門元。測試根據電動牙刷的產品特性，再配合與消費者使用關係比較密切的8個項目進行測試評價。

測試結果顯示，12款樣本在多項測試中，包括電動牙刷刷頭耐溫性能、單絲彎曲恢復率、插入式可拆卸刷頭牢固度、開關使用壽命、噪聲及防水情況，所有樣本符合測試要求。至於續航的測試，12款樣本的續航時長介乎68分鐘至536分鐘之間，振動頻率測試方面，各樣本表現不一。

消費提示助科學選購與正確保養

為幫助消費者科學選購與正確保養電動牙刷，兩會建議消費者選購電動牙刷時可參考本次的比較測試結果和以下的消費提示：

- 到信譽良好的商店購買，避免購買來歷不明的產品，購買後留存消費憑證。

- 選購時應查看產品資訊，因應個人使用需求選擇不同款式的電動牙刷，例如，有些電動牙刷有多段清潔模式與不同震動頻率調較，可滿足不同消費者在清潔度與保護牙齦等方面的不同需求。

- 使用前應留意產品包裝上或者官方網頁內的使用注意事項，確保使用方法正確。可選擇適合自身的刷頭類型，不同刷毛軟硬度與刷頭設計適用於不同人士的口腔需求，可以降低刺激與不適感，使用時選擇適合個人口腔情況的振動頻率檔位。

- 經常留意電動牙刷的電量情況，當電動牙刷的轉動比以往變弱時，有可能是電量不足，須適時充電保持電動牙刷的正常運作，並定期進行保養。另外，建議定期更換刷頭，可根據刷頭的刷毛狀態和顏色判斷是否需要更換，以免滋生細菌。

澳門消委會與合作區消協將持續加強聯動，透過發佈更多科學和實用的產品測試資訊，協助兩地居民作出更安心、更精明的消費選擇。

澳琴比較測試電動牙刷報告：

https://www.consumer.gov.mo/News/Report/Electric_Toothbrush_Report.pdf

日期：2026年3月 15日

尊